Попробую самостоятельно высказать некоторые мысли по данному вопросу. Итак, задача следующая:
Определить необходимые размеры регистра для получения горячей воды (температурой 70 0С) размещенного в теплушке -15 вместо водогрейного бака рис.1. По проекту печи И.С. Подгородниковым  бак имеет размеры 12х28х50 т.е. объем  16,2 литра. В нашем случае бак размещаем не в самой печи, а с наружи, его объем 100л. В качестве возможных труб для регистра рассмотрим трубы диаметром 32мм и 40мм из нержавеющей стали с толщиной стенки 2мм (есть в наличии).  

Оценим необходимое количество тепла для нагрева воды этого объема. Примем начальную температуру воды 10 0С (ориентировочное значение, вода из колодца). 


[image: image1.wmf](

)

êÄæ

Ñ

êã

êÄæ

êã

T

C

M

Q

748

.

25094

70

10

19

,

4

82

.

99

0

=

-

×

×

×

=

D

×

×

=


Таким образом, получим, что для нагрева этого объема (100л)  в течение времени t необходима мощность см. таблицу1, колонка 2.
Таблица 1.

	Время нагрева, час
	Необходимая мощность источника, кВт
	Необходимая площадь поверхности регистра,м 2
	Необходимая длина труб, м



	
	
	
	 D=32 мм
	 D=40 мм

	1 час
	6,97
	2,23
	11
	8,92

	2 час
	3,485
	1,12
	5,57
	4,48

	3 час
	2,32
	0,74
	3,68
	2,96

	4 час
	1,74
	0,56
	2,79
	2,24


На основании темы форума «Расчет регистра котла отопления» имеем, что если регистр расположен в топке (температура омываемых регистр газов равна 800 0С) 1 м2 его поверхности способен передать теплоносителю (воде) мощность 10кВт.  Т.к. я не знаю температуры газа в нижнем колпаке теплушки, то приму что его средняя температура равна 250 0С, т.к. насколько я знаю,  в трубе при нормальной работе печи температура вверху трубы должна быть не менее 120 0С.  
Тогда получим, что 1м2 регистра расположенного в нижнем колпаке может передать мощность не 10кВт, а всего 3,125 кВт, а необходимая площадь регистра  будет равна (см.колонку 3)
Отсюда, для таблицы 1 будем иметь что, необходимые длины труб регистра указанных выше диаметров будут  равны (см. таблицу 1, колонка 4)

Т.о. конструкция регистра в виде П-образной трубы не поместится в рассматриваемом месте печи. И необходимо делать регистр другой формы. Следующим шагом буду определять форму регистра для этого случая.

Другой случай который думаю стоит рассмотреть- определить скорость остывания воды в баке между топками печи. 
Думаю продолжить свои рассуждения. 
Хотелось бы увидеть ваше мнения.

_1445420855.unknown

