## Теплоакумулятор
Теплоемкость воды, кВтч | 0.0011667 |  | 1л / 1градус= 4,2кДж=0.0011666666666667 kWh
Теплоемкость кирпича, кВтч | 0.00027778
Теплотворность одного кг дров, кВт/ч | 4
Плотность металла, кг/м3 | 7850
|  |  | Утро, когда ТА разрядится до минимума | [5 empty] | 12.3
Указываем характеристики котла и ТА |  |  | Темп. ТА при первой утренней топке (внесите вручную в поле "Температура ТА) | [5 empty] | 52.4298
Теплопотери дома, кВт/час | 9 |  | Закдадка | Время начала горения закладки | Время конца горения закладки | Закладка, кг | Температура ТА, нач.топки | Температура ТА, конец топки
Длина ТА, см | 175 |  | 1 | 8 | 9.5 | 40 | 40 | 73.8453
Ширина ТА, см | 80 |  | 2 | 19 | 20.7 | 45 | 46.6737 | 84.7497
Высота ТА, см | 60 |  | 3 |  | 0
Толщина стенки ТА, мм | 4 |  | 4 |  | 0
Температура ТА, мин | 40 |  | 5 |  | 0
Температура ТА, макс | 90 |  | 6 |  | 0
Мощность горения котла, кВт/час | 80 |  | 7 |  | 0
КПД системы отопления, % | 75% |  | 8 |  | 0
Вместимость (масса) полной закладки для данного котла, кг. | 60
Хочу топить не более чем, Раз в сутки | 1
Закладок дров при каждой топке | 1
Параметры мощного котла и ТА с возможностью топить не более чем 1 раза в сутки, делая по 1 закладки каждый раз
Необходимая вместимость топки, кг дров | 72
Минимальная мощность котла для сжигания полной закладки за час | 288
Необходимый объем ТА (л) | 2160 | на | 14 | часов запаса тепла
Расчет емкости кирпичного тепло аккумулятора
Температурная зона | Масса | Т мин. | Т макс. | Запас теппла, кВт | Водяной эквивалент, л
Шамотное ядро | 300 | 100 | 700 | 50 | 857.1429
Верхний колпак | 200 | 100 | 400 | 16.6667 | 285.7143
Опускные каналы, верх | 200 | 100 | 300 | 11.1111 | 190.4762
Опускные каналы, средняя часть | 200 | 100 | 250 | 8.3333 | 142.8571
Опускные каналы, низ | 200 | 50 | 150 | 5.5556 | 95.2381
Стенка печи | 500 | 30 | 150 | 16.6667 | 285.7143
Температурная зона 7 |  |  |  | 0 | 0
Температурная зона 8 |  |  |  | 0 | 0
Температурная зона 9 |  |  |  | 0 | 0
Температурная зона 10 |  |  |  | 0 | 0
Всего | 1600 |  |  | 108.3333 | 1857.1429
Масса пустого бака и объем воды в вашем водяном ТА
Площадь стенки, м2 | 5.86
Масса пустого бака, кг | 184.004
Масса (объем) теплоносителя, (л) кг | 840
Водяной эквивалент КТА, (л) кг | 1857.1429
Общая масса двух ТА в водяном эквиваленте | 2697.1429
Режим топки на Вашем котле и ТА
Необходимое количество тепла в сутки при данных теплопотерях, кВт | 216
Необходимое количество дров в сутки при данных теплопотерях и КПД системы, кг | 72
Запас энергии ВТА, кВт | 49
Запас энергии КТА, кВт | 108.3333
Общий запас энергии ВТА+КТА, кВт | 157.3333
Время зарядки ТА котлом при работающей СО, часов | 3.085
Время разрядки ТА при работающей СО, часов | 17.4815
Масса дров для нагрева ТА от минимальной температуры до максимальной при работающей СО, кг | 46.2745
Суммарное время топки котла в сутки для восполнения теплопотерь, час | 3.6
Время горения полной закладки, часов | 2.25
Количество закладок за сутки для восполнения теплопотерь | 1.5559
Пожелания к ТА и котлу
Вашему дому нужен более вместительный котел или ищите кочегара. Т.к. за 1 топки по 1 закладки каждая, получаете 180 кВт энергии, а дому нужно 216 кВт в сутки. Нужно часто топить
Минимально необходимое количество закладок за сутки при теплопотерях дома 9 кВт/час. За сутки необходимо сжечь 72 кг дров с КПД 75%
Мощность котла, кВт/час
|  |  | Емкость ТА, л | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100
Водотрубный теплообменник котла |  |  | 100 | 1.2 | 9.8743 | 19.7486 | 29.6229 | 34.56 | 37.5223 | 40.9078 | 41.9657 | 42.7886 | 43.4469
Съем тепла с одного м2 ТО | 10 |  | 500 | 1.2 | 1.9749 | 3.9497 | 5.9246 | 6.912 | 7.5045 | 8.1816 | 8.3931 | 8.5577 | 8.6894
Диаметр трубы ТО, мм | 40 |  | 1000 | 1.2 | 1.2 | 1.9749 | 2.9623 | 3.456 | 3.7522 | 4.0908 | 4.1966 | 4.2789 | 4.3447
Необходимая площадь теплосъема, м2 | 8 |  | 1500 | 1.2 | 1.2 | 1.3166 | 1.9749 | 2.304 | 2.5015 | 2.7272 | 2.7977 | 2.8526 | 2.8965
Общая протяженность трубы ТО, м | 63.6943 |  | 2000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4811 | 1.728 | 1.8761 | 2.0454 | 2.0983 | 2.1394 | 2.1723
Note on A9: Проверьте систему на минимуме (в межсезонье) и максимуме (в крещенские морозы)
Note on H10: Заносить значение придется вручную или макросом. Идут циклические ссылки
Note on G11: Приплюсовать несгоревщее с предыдущей закладки
Note on H11: учитывать остатки от предыдущей закладки при расчете времени и температуры начала
Note on A16: Та мощность, с которой будет сжигаться закладка дров
Note on A17: Сколько тепла попадет в дом, учитывая тело вылетевшее в трубу, химнедожег, потери в котельной и т.д.

## Расчеты (hidden)
№ | час суток | Температура ТА |  | Теплопотери дома за время горения закладки | тепла пришло в ТА за время топки с учетом расхода СО | тепла ушло из ТА за время между топками |  | Закдадка | Время начала горения закладки | Время конца горения закладки | Закладка, кг | Температура ТА, нач.топки | Температура ТА, конец топки | Между закладками
1 | 0 | 75.3112 |  |  |  |  | Температура ТА в 0 часа |  | 0 |  |  | 75.3112
| 0.1 |  |  | 13.5 | 106.5 | 72 |  | 1 | 8 | 9.5 | 40 | 40 | 73.8453 | 11.3
| 0.2 |  |  | 15.1875 | 119.8125 | 85.5 |  | 2 | 19 | 20.7 | 45 | 46.6737 | 84.7497 | 11
| 0.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
| 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| 0.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 0.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
| 0.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
| 0.9 |  |  | 0 | 0 | 29.7 | Температура ТА в 24 часа |  | 24 |  |  | 75.3112 | 140.8125
1
1.1
1.2
1.3
1.4
| 1.5 |  |  |  | 0
1.6
| 1.7 |  | № | часы суток | Температура ТА | Темп. мин | Темп. Мах | Метка закладки
| 1.8 |  | 1 | 0 | 75.3112 | 40 | 90
| 1.9 |  | 2 | 8 | 40 | 40 | 90 | 40
| 2 |  | 3 | 9.5 | 73.8453 | 40 | 90
| 2.1 |  | 4 | 19 | 46.6737 | 40 | 90 | 46.6737
| 2.2 |  | 5 | 20.7 | 84.7497 | 40 | 90
| 2.3 |  | 6 | 24 | 75.3112 | 40 | 90
| 2.4 |  | 7
| 2.5 |  | 8
| 2.6 |  | 9
| 2.7 |  | 10
| 2.8 |  | 11
| 2.9 |  | 12
| 3 |  | 13
| 3.1 |  | 14
| 3.2 |  | 15
| 3.3 |  | 16
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
2 | 8 | 40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
3 | 9.5 | 73.8453
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
4 | 19 | 46.6737
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
5 | 20.7 | 84.7497
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
6 | 24 | 75.3112
Note on M3: Заносить значение придется вручную или макросом. Идут циклические ссылки
Note on L4: Приплюсовать несгоревщее с предыдущей закладки
Note on M4: учитывать остатки от предыдущей закладки при расчете времени и температуры начала

## Теплообменник
Коссвенный водонагреватель
http://stroy-shkola.ru/vodosnab_otopl/boyler-kosvennogo-nagreva-svoimi-rukami.html
Расчет длины трубы для бойлера
Отопление черной трубой
Р-мощность змеевика, кВт | 10
d -диаметр трубы | 0.05
/\Т - разность темп.теплоносителя и воды бака | 5
Площадь | 2
L - дляина трубы | 12.7389
ГВС
Р-мощность змеевика, кВт | 10
d -диаметр трубы | 0.04
/\Т - разность темп.теплоносителя и воды бака | 40
Площадь | 0.25
L - дляина трубы | 1.9904
Расчет мощности регистра котла
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5241 |  |  | теплопотери, вт = (площадь, м2 /Сопротивление теплопередаче ограждения R, u2*C/Вт)*разность температуры
|  |  | Теплоемкость Водяного ТА, кВт/ч | 49
|  |  | Теплоемкость Кирпичного ТА, кВт/ч | 108.3333
| Начало процесса Т.обмена | Конец процесса
Площадь регистра, м2 | 4 | 4
Температура газов протопленной печи (средняя) | 500 | 100
Температура воды регистра (средняя) | 70 | 40
Мощность регистра, кВт/час | 24.0112 | 3.3504
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где k =12 ккал в час (13,96Вт) на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин) (1000+600)/2=800 гр.С tm - температура в регистре входящая-исходящая на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С (80+60)/2=70 гр.С теперь считаем по выше приведенной формуле 12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт можно снять с метра змеевика
1ккал/час = 1.163Вт