PAGE  
3

ИНСТРУКЦИЯ 

по пользованию ПТО 
Печь теплоёмкая отопительная (далее – ПТО) оборудована одной топочной камерой с колосниковой решёткой в поду и двумя выдвижными (прямой ход штока с рукояткой) дымовыми задвижками ДЗ:

· первая – над дверкой топочной со стеклом – это задвижка прямого «летнего хода» ЗЛХ, когда дымовые газы выходят из топки напрямую вверх, в трубу дымовую через основную задвижку, рукоятка ВЫДВИНУТА (к коридору) – положение «открыто». 

Предназначена для восстановления нормальной тяги (вверх) путём прогрева трубы дымовой;

· вторая – основная ОДЗ, справа от фасада, возле кухонного окна, на высоте поднятой вверх руки, рукоятка ВЫДВИНУТА (к окну) – положение «открыто». 
Служит для регулировки интенсивности горения топлива и отключения печи от трубы дымовой после окончания протопки и полного прогорания углей.
ПТО 2-х ярусная устроена по схеме опускающихся ДГ с преимущественно нижним прогревом массива печи.
Максимальной мощностью до 3,6 кВт/час при однократной топке в сутки.

С единым опускным ДК в первом ярусе. 
Снабжена ЗЛХ в перекрытии первого яруса.
С «прогаром» для сброса угарного газа из-под перекрытия в первом и во втором ярусах.

С футерованным первым ярусом.

С насадной трубой – утеплённая керамическая/шамотная гильза в кирпичной оболочке и в теплоизолированной гильзе (нержавейка) с колпаком – дымником, предохраняющем оголовок от атмосферных осадков.

Безусловным является выполнение всех действующих противопожарных, строительных, санитарных и природоохранных норма и правил в части эксплуатации печей бытовых.
По-мимо этого:
Время вытопа топливника не должно превышать 2,0 часов при щадящем режиме горения – не более 3-х закладок за одну протопку, от момента розжига и до закрытия основной ДЗ!
При необходимости, зимой, протопка печи повторяется с интервалом не менее чем 8 часов.
Поленья в топку следует укладывать не плотно, образуя между ними зазоры для поступления достаточного воздуха на горение.

Топливо для розжига укладывать сверху основного.

Общее однократное наполнение топливника не должно превышать половины высоты дверки топливника!
Следующую порцию топлива следует подкладывать в топливник на догорающие угли от предыдущей закладки ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ!
ОДЗ снабжена регламентированным отверстием для сброса угарного газа из печи, однако, помимо этого – НЕ СЛЕДУЕТ закрывать до конца ОДЗ раньше, чем прогорят ВСЕ угли на колосниковой решётке.
Для управления печными приборами предназначены ручки на них! 

При этом рекомендую пользоваться рукавицами термостойкими.
Для удаления сажистых отложений в дымовых каналах, на втором часу вытопа печки (не реже одного раза в месяц) следует сжигать в топливнике пучки высушенной ботвы лука и/или чеснока при полностью открытой ЗЛХ на 3÷5 минут. 
Этим достигается выжигание в дымовых каналах и трубе сажистых отложений при минимальной их толщине, что предотвращает разрушение материала печи и трубы.
С целью обеспечения безопасности и продления срока службы, 
при эксплуатации печи, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· приступать к эксплуатации печи при обратной тяге в трубе и/или с не исправными: печью, трубой дымовой и противопожарной разделкой!

С целью восстановления тяги в трубе следует: 
1) закрыть все дверки и задвижки в печи, остановив т.о. «обратную тягу»; 
2) зажечь половину газетного скомканного листа в прочистном отверстии (за крышкой дверки газоплотной/лючка) над дверкой топочной, и при его активном горении, открыть ОДЗ. 
Горячий воздух при этом проталкивает холодный вверх, в дымовую трубу. 
Процедуру можно упростить, применяя для первичного прогрева остывших печи и трубы дымовой – ручную газовую горелку, факелом от которой следует нагревать кирпичи на противоположной стенке внутри топливника.
· превышать лимит времени однократного вытопа печи во избежание растрескивания кладки;

· применять в качестве топлива: 
· древесное топливо влажностью более 20%; 

· древесные отходы (содержат креозот) электрических столбов и ж/д шпал; 
· отходы/обрезки пиломатериалов плотной (плашмя) укладки. Особенно во вторую и третью закладку топлива в уже разогретую топку выделяется большее количество пиролизных газов, что требует внимательности при увеличении подачи воздуха на горение;
· сланец и уголь; 
· полимерные отходы упаковки, пластик- и резино-содержащие бытовые и строительные отходы; 
· древесное топливо, загрязнённое нефтепродуктами, в т.ч. красителями; 
· торф, щепки и опилки древесные россыпью, пеллеты – без загрузки их в перфорированную коробку металлическую, предварительно установленную на чугунную КР; 
· древесно-стружечные и древесно-волокнистые изделия и их отходы – клей- и смолосодержащие;
· одежду, головные уборы и обувь, галантерейные изделия и постельные принадлежности;

· древесные отходы от деревянной мебели, с сохранившимися обивочным материалом и наполнителем;
· резинотехнические и пластмассовые изделия;

· макулатуру в виду её более интенсивного (как малодымные пороха) горения;
· горючие сигнальные, осветительные, метательные и бризантные вещества, а также изделия (компоненты) гражданского и военного («двойного») назначения, боеприпасы;

· касаться обнажёнными частями тела металлических полотна и рамок дверок/лючков печных в процессе вытопа печки;

· допускать прислонение топлива (и углей) к полотну/стеклу дверки топочной и их выпадение на пол за пределы предтопочного листа при открывании дверки;
· резко открывать топочную дверку (для подкладывания очередной порции топлива) при не устойчивой тяге.

В этом случае, во-первых, следует приоткрывать дверку на 3-5 мм, сохраняя т.о. стабильную тягу.
Только в случае отсутствия поддымливания через приоткрытую дверку, допустимо открывать дверку полностью.

В случае существенного падения тяги, второй вариант решения проблемы – на время подкладывания топлива рекомендуется открывать ЗЛХ полностью, или частично.
· растапливать печь при полностью закрытых поддувальной дверке и основной ДЗ;

· вытапливать печь в режиме тлеющего, т.н. «придушенного» горения при полностью закрытых поддувальной дверке и шибере на топочной дверке;

· вытапливать печь в режиме «гудения пламени», применяя для этого не рекомендованное топливо и избыточную подачу воздуха;

· открывать прочистные люки и дверцы других топливников в процессе вытопа печи, сопровождающемся падением тяги и дымлением в помещение, где расположены нагреваемые поверхности печи (камино-печи) и трубы;

· ЗАКРЫВАТЬ основную дымовую задвижку в основании дымовой трубы при не полностью прогоревших топливе и углях! 
Следствием этого: отравление угарным газом!!!  
Проявляется – в следах подкопчёности снаружи печи на кирпичной кладке (изразцах, камне, плитке и т.п.) и на печных металлических приборах.

· нарушать предписанную ППБ периодичность регулярной очистки дымовых каналов и трубы от сажистых отложений и от пепла!

Горение сажистых отложений происходит при высоких (более 1100ºС) температурах и проявляется в разрушении кирпичной кладки: выкрашивание раствора кладочного, образование щелей, деформация и/или разрушение чугунных печных приборов, материала стенок и крепежа.

· перегревать (перекаливать) ПТО, в т.ч. увеличивая время однократного вытопа, рекомендованного объёма топлива и применяя запрещённые виды топлива! 
Мощность/теплоотдача печи может быть увеличена за счёт открытия (в межтопочный период) прочистных и топочной дверок/лючков, при условии полного прогорания всех углей в топливнике и удаления золы и пепла из зольной камеры–поддувала, но не ранее чем через 30 минут после удаления всех углей и пепла!
· подкладывать крупные поленья дров на горящие угли в топку, когда уже нет открытого пламени! 
В таком случае, сначала, следует положить на угольки 2​÷3 щепки и дождаться их активного горения, при полностью открытой дверке топочной. 
Лишь после этого, к активно горящим щепкам, допустимо подкладывать поленья дров, наблюдая за тем, чтобы открытое пламя не пропадало и закрыть топочную дверку! 
Нарушение данной рекомендации приводит к ВРЫВу пиролизных газов с разрушением печной кладки и с выбросом в помещение продуктов горения!
· не следует пытаться прогревать дом однократной протопкой, при не нормативном его утеплении, при интенсивном выхолаживании через открытые двери и/или окна, и /или охлаждении (Рождественские и Пасхальные наезды, в зимние выходные и др. праздники) ниже + 12ºС. 
При этом возможен перегрев/перекал печи излишними порциями топлива и/или интенсивным режимом горения – «с гулом». 
Указанное действие приводит в растрескиванию наружной печной кладки и к разрушению кирпичей.
В отсутствие возможности использования электро-конвертеров в режиме «умный дом», время первичной протопки выстывшей печи не должно превышать 45 минут – одна закладка уменьшенной порции топлива.
· оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям и взрослым, не знакомым с настоящими рекомендациями и игнорирующих их;
· допускать попадание жидкости на нагретое защитное стекло в полотне топочной дверки;
· располагать топливо, другие горючие вещества, домашние вещи и материалы на предтопочном листе и возле/на печи во время её вытопа;
· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
· использовать печь для утилизации:
· любой технической и бытовой «химии», в т.ч. в баллонах; 
· лакокрасочной продукции и тары из-под неё;
· продуктов питания:
· биологических отходов.
Рекомендованы к использованию дрова\поленья 8-14 см в поперечнике следующих пород:

- берёза;

- ясень;

- дуб;

- клён;

- ольха;

- груша;

- яблоня;

- бук;

- орех;

- хвойные;

- ива;

- осина.

Длина поленьев должна быть на 8-10 см. короче фактической глубины топливника.

Укладывать длинные поленья под углом к задней стенке топливника, или вертикально – не следует, т.к. влечёт не полное сгорание пиролизных газов и ускоренное сажеобразование на внутренних стенках дымовых каналов и трубы.

Внешние признаки нарушения (не являются гарантийными случаями) действующих противопожарных норм и настоящей Инструкции в процессе эксплуатации данной печи:

1) разрушение кирпичной кладки, в т.ч. проявившееся в выкрашивании раствора кладочного, образовании щелей;
2) следы осаждения частиц пепла и подкопчёности на предметах обстановки в помещениях, на наружных элементах печи и тубы дымовой;

3) потемнение деревянных элементов конструкции дома, материалов отделки и мебели в результате перегрева;

4) треснувшее стекло в полотне топочной дверки;
5) не приятный запах от печки во время и после окончания вытопа;

6) деформация чугунных изделий, установленных в печке;
7) отравление угарными газами;
