1

	№ п/п
	Эффективная площадь вертикальных стенок печи/ камино( печи, м2
	Мощность тепловая печи, кВт/ч, выданная в помещение  

за 1-н час/ 2-ва  / 

2,5-ой часа вытопа, 

(п.3/24 час.)
	Мощность тепловая печи, кВт, ≈

70 %  от п.4; накопленная  

за 1-н час/ 2-ва  / 

2,5-ой часа вытопа
	Теплотворность сожженных дров, кВт/ч 

(4,2 × п.6) 

за 1-н час / 

за 2-ва / 

2,5-ой часа вытопа
	Объём дров, сжигаемых в 1-н час, м3
	Кол-во дров, сжигаемых в 1-н час, кг. 


	Эффективная расчётная площадь круглой трубы, см2 

(п.6 × 25)
	Диаметр трубы/ эффективное / овал, сечение кирпичной на ГПР, см.



	
	1
	
2

	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 15 /

13,5×13,5

	2. 
	
	1,4/ 2,8/ 3,4
	31/ 62/82
	47/ 94/117
	0,02
	11,2
	280
	Ø= 18,9(19,5/ 20) /

13,5×26

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 22

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 25 /

26×26

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 30,0

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 32(35) /

26×39,5

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	Ø= 40 /

39×39



